关于《实验室安全环保检查表》的说明

各有关单位：

为规范和加强实验室安全与环境保护工作，将实验室安全管理工作落到实处，保障实验教学的正常开展，针对我院实际情况，制定《实验室安全环保检查表》，现将有关说明如下。

一、检查表既可用于全院性实验室安全检查工作，也可用于教学院系或实验室日常安全自查工作。

二、检查表内容共分三个部分。

1、“表一、通用类实验室安全环保要求”，针对通用类实验室安全环保情况，主要围绕管理制度、人员管理等各个安全环节的关键点，管理人员或实验人员逐项进行评估判断，任何一个关键点不合格，则实验室存在安全隐患；对于不涉及的安全环节的关键点，可不用填写。

2、“表二、特殊类实验室安全环保要求”，针对实验室化学类、有毒和易燃易爆性气体类、气瓶类等各类危险源，管理人员或实验人员逐项进行评估判断，任何一个关键点不合格，则实验室存在安全隐患；对于不涉及的安全环节的关键点，可不用填写。

3、其他情况。对表一和表二中未列举、注明的安全环节进行评估判断。

附：实验室安全环保检查表。

现代教育技术与设备管理中心

安全保卫处

2015.10

实验室安全环保检查表

| 实验室地点： | 实验室名称： | 房间号： |
| --- | --- | --- |

表一、通用类实验室安全环保要求

| 检查内容 |  | 检查情况 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理制度 | 安全管理制度健全，对安全事故有应急预案。 | □ 合格 | □ 不合格 |  |
|  | 落实和明示安全责任人，具有详细的仪器设备操作规程。 | □ 合格 | □ 不合格 |  |
| 人员管理 | 加强人员的管理和培训，开展安全教育。 | □ 合格 | □ 不合格 |  |
|  | 人员熟知和掌握仪器设备的操作规程。 | □ 合格 | □ 不合格 |  |
|  | 禁止在实验室内吸烟、喝酒、用餐及住宿等行为 | □ 合格 | □ 不合格 |  |
| 实验场所 | 配备防盗和防破坏基本设施，入口处设置醒目的安全标识。 | □ 合格 | □ 不合格 |  |
|  | 室内保持整洁卫生，水、电、气设施完好。 | □ 合格 | □ 不合格 |  |
|  | 仪器设备摆放布局合理，具有必要的操作规程制度牌和安全标识。 | □ 合格 | □ 不合格 |  |
|  | 实验室钥匙专人专管，不得擅自外借他人使用。 | □ 合格 | □ 不合格 |  |
| 消防安全 | 确保疏散通道和安全出口畅通无阻。 | □ 合格 | □ 不合格 |  |
|  | 配置应急照明灯和灭火器材，确保能够正常使用。 | □ 合格 | □ 不合格 |  |
| 电气安全 | 电源和电闸附近禁止存放易燃易爆等物品。 | □ 合格 | □ 不合格 |  |
|  | 禁止乱拉临时电源，不得使用未知或不明规格的电气设备。 | □ 合格 | □ 不合格 |  |
| 安全防护 | 根据工作场所危害类别，配置足够数量的个人防护器具。 | □ 合格 | □ 不合格 |  |
|  | 个人防护器具经常检查，保持其性能，不用时妥善保存。 | □ 合格 | □ 不合格 |  |

表二、特殊类实验室安全环保要求

2.1化学类（□ 不包含此类情况）

| 检查内容 |  | 检查情况 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学药品管理 | 依照危害等级、兼容性分类储存放置化学药品。 | □ 合格 | □ 不合格 |  |
|  | 化学药品容器均要粘贴标签，注明名称、有效期，特殊的要注明注意事项。 | □ 合格 | □ 不合格 |  |
|  | 剧毒和易制毒化学药品，双人保管、双锁、双账、双人领取、双人使用，定期盘点台账。 | □ 合格 | □ 不合格 |  |
| 化学废液 | 分类收集和贮存，盛装容器完好，标识注明其主要成份，有防泄漏措施，委托具有危险废物经营许可证的单位进行处置。 | □ 合格 | □ 不合格 |  |
| 通风设备 | 通风管道定期维护，操作有爆炸的实验时，须设置具有防爆玻璃的通风柜。 | □ 合格 | □ 不合格 |  |
|  | 注意通风与换气，必要时设置机械通风设备。 | □ 合格 | □ 不合格 |  |

2.2有毒、易燃易爆性气体类（□ 不包含此类情况）

| 检查内容 |  | 检查情况 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验场所 | 实验场所保持通风良好。 | □ 合格 | □ 不合格 |  |
|  | 实验结束后，对实验装置中的有毒尾气进行处置。 | □ 合格 | □ 不合格 |  |
|  | 定期检查实验装置，做好防泄漏。 | □ 合格 | □ 不合格 |  |
|  | 使用天然气等易燃易爆气体的实验室采用防爆型实验室设计管理。 | □ 合格 | □ 不合格 |  |
| 人员管理 | 了解有毒、易燃易爆性气体的化学和物理性质，特别是危害类型，掌握防护和急救措施。 | □ 合格 | □ 不合格 |  |

2.3气瓶类（□ 不包含此类情况）

| 检查内容 |  | 检查情况 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验场所 | 从具有资质的经营单位购买、租赁气瓶或充装相应介质。 | □ 合格 | □ 不合格 |  |
|  | 按气体种类分类、垂直存放，存放区域阴凉和通风良好,避免阳光直接照射。 | □ 合格 | □ 不合格 |  |
|  | 存放区域清楚标明气瓶用途，贴有危险警告标识。 | □ 合格 | □ 不合格 |  |
|  | 与爆炸物品、氧化剂、易燃物、自燃物及腐蚀性物品隔离。 | □ 合格 | □ 不合格 |  |
|  | 远离任何热源、电源或火源，保持气瓶清洁及不被油脂或油类物质沾污。 | □ 合格 | □ 不合格 |  |
|  | 专瓶专用，保持漆色完整和清晰，不使用的钢瓶加上钢瓶帽。 | □ 合格 | □ 不合格 |  |
|  | 安全附件（安全帽、压力表、易熔塞、防震圈等）完好，定期检查。 | □ 合格 | □ 不合格 |  |

其他情况：

实验室负责人（签字）：                                                 年         月         日

检查人员（签字）：                                                     年         月         日